О результатах правоприменительной практики

Сибирского управления Ростехнадзора за I квартал 2026 года.

Слайд № 1

Сибирское управление Ростехнадзора проводит очередное публичное обсуждение в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольно-надзорной деятельности».

Слайд № 2

Темы докладов в рамках Программы проводимого публичного обсуждения:

об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2025-2026 гг., основных причинах инцидентов, произошедших в отопительный период на тепловых сетях,

об исполнении требований Правил оценки обеспечения готовности к отопительному периоду № 2234 в части соблюдения сроков разработки планов подготовки к отопительному периоду и актуализации порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения,

о наличии резервного источника электроснабжения котельных.

Слайд № 3

Сибирское управление Ростехнадзора, является одним из самых крупных Управлений в системе Ростехнадзора. (Всего в системе Ростехнадзора 23 территориальных Управления, которые осуществляют свои полномочии на территории 8 округов).  Территории, на которых Сибирское управление осуществляет свои полномочия – это промышленно развитые регионы с большой концентрацией промышленных объектов.

Коротко информация о результатах правоприменительной практики Сибирского управления за I квартал 2026 года:

Слайд № 4

За I квартал 2026 года инспекторским составом Сибирского управления на поднадзорных предприятиях проведено 204 контрольно-надзорных мероприятия (плановых - 59; внеплановых - 145;), в режиме постоянного надзора – 1414 проверок, выявлено более 9,3 тысяч нарушений, к административной ответственности в виде штрафа привлечено 934 юридических и должностных лиц на общую сумму более 44 млн. рублей.

Осуществлено 114 административных приостановления эксплуатации объектов, зданий, сооружений, представляющих (или которые могут представлять) непосредственную угрозу жизни и здоровью трудящихся. Фактически, в этих случаях, речь идёт о предотвращенных авариях и сохраненных человеческих жизнях.

(АПД всего 114, из них 99 – на объектах угольной промышленности, 7 - горнорудный надзор; 1 - на объектах газораспределения и газопотребления; 1 - надзор за подъемными сооружениями; 3 - надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами; 1 - на объектах химии, 1 – взрывчатые материалы, 1 – на объектах котлонадзора).

Слайд № 5

Статистика показателей надзорной деятельности по видам надзора представлена на слайде.

Слайд № 6

IV. О работе по профилактике нарушений

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Управлением при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий применяются не только меры административного воздействия, такие как административный штраф, инициирование процедур административного приостановления деятельности или дисквалификация, но и, в случаях совершения незначительных административных правонарушений, применяется такая мера административного наказания, как предупреждение. За I квартал 2026 года выдано 195 предупреждения (аналогичный период 2025 г. – 174): 84  – по промышленной безопасности; 55 – при осуществлении энергетического надзора; 23 – в теплоэнергетике; 19 – при стройнадзоре, 3 – ГТС, 11 – Лифты).

Согласно статье 45 248-ФЗ к видам профилактических мероприятий относятся:

1) информирование;

2) обобщение правоприменительной практики;

3) меры стимулирования добросовестности;

4) объявление предостережения;

5) консультирование;

6) самообследование;

7) профилактический визит.

Управлением активно продолжается работа по профилактике нарушений. Одна из основных задач – не допускать нарушений и строго контролировать соблюдение требований норм и правил в области промышленной безопасности со стороны поднадзорных предприятий.

Так, к примеру, за I квартал 2026 года Управлением объявлено 482 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований: 130 – по промышленной безопасности; 249 – при осуществлении энергетического надзора; 14 – при надзоре за ГТС; 1 – при стройнадзоре; 53 – в теплоэнергетике, 35 - Лифты (за аналогичный период 2025 г. - 561 предостережение) проведено 107 профилактических визитов и 2078 профилактических мероприятий в виде консультирования поднадзорных субъектов.

Слайд № 7

ІІ. Об аварийности и травматизме на поднадзорных объектах за I квартал 2026 года:

Состояние аварийности и травматизма на поднадзорных предприятиях является важнейшим показателем работы Сибирского управления. При эксплуатации поднадзорных Сибирскому управлению объектов за I квартал 2026 года было допущено 2 случая смертельного травмирования работников (в 2025 г. – 6).

Смертельные несчастные случаи за 3 месяца 2026:

1. 24.02.2026 ООО «Синтез» (Алтайский край) на рабочем месте был обнаружен мертвым оператор пульта управления плавильных печей, по результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила в результате отравления окисью углерода.

2. 23.03.2026 ООО «Рудник «Веселый» (Республика Алтай) при ведении работ по обследованию состояния горной выработки Камеры 2з гор. +518м. произошло падение куска горной массы на проходчика. В результате полученных травм пострадавший спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия.

Смертельные несчастные случаи за 3 месяца 2025:

1. 24.12.2024 (умер 02.01.2025) АО «ЕВРАЗ ЗСМК» Абагурская обогатительная фабрика (Кемеровская область) при выполнении ремонтных работ по резке газовым резаком бандажа валка на ремонтной площадке в корпусе измельчения топлива обогатительного цеха электрогазосварщик получил ожег пламенем 2-3 ст. S-65% головы и туловища, термо-ингаляционная травма, ожоговый шок – 1 смертельный.

2. 05.01.2025 ООО «Шахта Спиридоновская» (Кем.обл.) при выполнении работ по ревизии и наладке комбайна в подготовительном забое исполнительным органом комбайна был смертельно травмирован электрослесарь– 1 смертельный.

3. 4. 14.01.2025 – ООО «Кузбасспецвзрыв» карьер «Камень» ООО «АТП «Загородное» (Томская обл.) во время проведения плановых работ по уничтожению взрывчатых материалов и средств инициирования произошло внештатное срабатывание взрывчатых материалов. В результате взрыва пострадало 3 сотрудника – 2 смертельных.

5. 15.02.2025 - АО "СУЭК-Кузбасс" шахта "Талдинская-Западная-2 (Кемеровская обл.) был обнаружен без признаков жизни горный мастер участка АБ на поверхностной промышленной площадке шахты у тамбура вентиляционного канала вентилятора главного проветривания. По предварительным данным, пострадавший получил отравление вредными газами – 1 смертельный.

6. 23.02.2025 АО "ОУК "Южкузбассуголь" филиал "Шахта "Ерунаковская-VIII" (Кемеровская обл.) при выполнении работ по доставке грузов по горным выработкам, горнорабочий подземного участка был зажат в грузовых дверях вентиляционного шлюза в заезде «Вентиляционного штрека 48-5» – 1 смертельный.

Аварии не зарегистрированы (аналогичный период 2025 г. - 2). групповых случаев травмирования не допущено (аналогичный период 2025 г. - 1).

Все случаи смертельного травматизма расследуются в установленном порядке комиссиями под председательством заместителей руководителя управления. Результаты расследований рассматриваются на совете по координации деятельности Управления, а материалы расследования направляются в органы Прокуратуры и Центральный Аппарат Ростехнадзора.

После каждого произошедшего несчастного случая на поднадзорных объектах Сибирским управлением проводятся внеплановые проверки, согласованные с органами Прокуратуры.

Результаты расследований информационными письмами направляются в  поднадзорные организации, эксплуатирующие аналогичные объекты. А также размещается на официальном сайте Управления.

Слайд № 8

III. Внеплановые проверки согласованные с органами прокуратуры

За I квартал 2026 года было проведено 19 внеплановых проверок (за аналогичный период 2025 года – 22), согласованных с органами прокуратуры, по мотивированному представлению должностного лица по результатам рассмотрения или предварительной проверки поступившей (имеющейся) в Управление информации о фактах возникновение угрозы либо причинение вреда жизни, здоровью граждан, из них:

- истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований – 12 проверок (за аналогичный период 2025 год – 11);

- информация от органов государственной власти и по обращениям и заявления граждан – 1 проверка (за аналогичный период 2025 год – 4);

- по итогам расследования аварий и несчастных случаев – 2 проверки;

а также проведено 4 проверки по следующим индикаторам риска нарушения обязательных требований (за аналогичный период 2025 год – 4):

ИНДИКАТОР ПБ-1 2 проверки - поступление в территориальный орган Ростехнадзора информации о трех и более инцидентах, произошедших на опасном производственном объекте в течение одного календарного года;

ИНДИКАТОР ПБ-3 1 проверка - Отсутствие в реестре лицензий сведений о лицензии ЮЛ (ИП) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности в течение 4 месяцев с даты регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов таким юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) опасного производственного объекта, деятельность по эксплуатации которого подлежит лицензированию;

ИНДИКАТОР ПБ-6 1 проверка - Отсутствие сведений о заключении экспертизы промышленной безопасности, содержащем срок дальнейшей безопасной эксплуатации технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте III или IV класса опасности, или сведений о выводе из эксплуатации такого технического устройства по истечении года после установленного срока его эксплуатации (при условии, что в течение указанного года в отношении таких объектов не проводились контрольные (надзорные) мероприятия).

Слайд № 9

Сибирское управление рекомендует использовать возможности Федеральной государственной информационной системы - Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), к ним относится получение государственных услуг в целях существенной экономии времени и получения их в удобное время.

На ЕПГУ можно найти информацию об интересующих государственных услугах, перечень документов для обращения, порядок оказания государственной услуги и, при необходимости, обжалования результата ее оказания.

Главные преимущества использования ЕПГУ:

- круглосуточная доступность;

- возможность получения услуги из любого удобного места;

- оперативный и бесконтактный документооборот;

- прозрачность оказания государственных услуг;

- повышение качества и оперативности принимаемых решений за счёт обеспечения электронного взаимодействия между ведомствами в процессе оказания государственной услуги.

Слайд № 10

Сибирским управлением большое внимание уделяется повышению открытости.

На официальном сайте регулярно публикуется информация о деятельности Управления, о причинах допущенных аварий и смертельных несчастных случаев, результатах проведенных проверок.

Немаловажное место в этой работе занимают публичные обсуждения результатов правоприменительной практики.