## Постоянные
Реестр разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | [6 empty] | Категория объектов
Регистрационный номер разрешения | Дата выдачи | Наименование заявителя | ИНН заявителя | Наименование энергоустановки | Адрес расположения объекта | Субъект РФ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
У22.01.РД.42.000752.26 | 2026-01-25 | ООО "СЗ "УГМК-ШЕРЕГЕШ" | 6678102096 | 1) КВЛ-6 от от яч. № 110 ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Шерегеш-1» до 4БКТП-1600 кВА 6/0,4 кВ; 2) КВЛ-6 от от яч. № 311 ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Шерегеш-1» до 4БКТП-1600 кВА 6/0,4 кВ; 3) КЛ-6 кВ от опор 38а/38б КВЛ-6 кВ от яч. № 110, яч. № 311 ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Шерегеш-1»; 4) 4БКТП-1600 кВА 6/0,4 кВ; 5) 2КТП-160 кВА 6/0,4 кВ; 6) Комплекс апартаментов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (блок №1) в границах спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» Таштагольского района Кемеровской области; 7) КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ 4БКТП-1600 кВА6/0,4 кВ до ВУ1, ВУ2 комплекса апартаментов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (блок №1) в границах спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» Таштагольского района Кемеровской области. | Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Шерегеш | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.000780.26 | 2026-01-23 | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" | 2460069527 | 2-цепная ВЛ 35 кВ КТ-31, КТ-32 на участке от ПС Красный Брод до отпайки на ПС Михайловская | Кемеровская область - Кузбасс область, р-н Прокопьевский, пгт Краснобродский | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.000256.26 | 2026-01-20 | ПАО "ЕВРАЗ" | 6623000680 | Распредустройство ЗРУ-220 кВ, секция №1, инв.№22971 (R) ОП-9 | 654005, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, р-н. Центральный, пл. Побед, зд. 1 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.000066.26 | 2026-01-19 | АО "КОРАЛАЙНА ИНЖИНИРИНГ" | 9701165166 | КТП 400 кВА, КТП 630 кВА, ВЛ – 6 кВ | 652862, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, п. Подобас, ул. Шоссейная, д. 10Б | Кемеровская область - Кузбасс
У22.01.РД.42.047090.25 | 2026-01-15 | КАО "АЗОТ" | 4205000908 | ячейки № 1, 6, 21, 26 РУ-6 кВ подстанции 110, кабельные линии 6 кВ, комплектные трансформаторные подстанции КТП № 111, КТП № 112 | обл. Кемеровская, г. Кемерово, ул. Кирзавод 3 бис, строение 23 | Кемеровская область - Кузбасс

## Временные
Реестр временных разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок | [6 empty] | Категория объектов
Регистрационный номер разрешения | Срок действия разрешения | Наименование заявителя | ИНН заявителя | Наименование энергоустановки | Адрес расположения объекта | Субъект РФ |  | Дата выдачи разрешения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
У22.01.РД.42.001272.26 | 2026-07-25 | ООО "ПСР" | 2464231139 | Электроустановка поликлиники ГБУЗ "Беловская городская детская больница" | Кемеровская область - Кузбасс область, г. Белово, 5 микрорайон з/у 3 | Кемеровская область - Кузбасс
У22.02.РД.42.047097.25 | 2026-07-14 | ООО ХК "СДС - ЭНЕРГО" | 4250003450 | Блочно-модульное здание ЗРУ-35 с устройствами РЗиА ПС 35/6 кВ Шурапская | Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, д. Новая Балахонка, в 5800 м. на северо-восток от ориентира | Кемеровская область - Кузбасс
У22.02.РД.42.046546.25 | 2026-07-11 | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" | 2460069527 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Таежная с заменой пяти комплектов трансформаторов тока 110 кВ | Кемеровская область - Кузбасс область, р-н Кемеровский | Кемеровская область - Кузбасс

## Электролаборатории
Реестр разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок, предназначенных для проведения испытаний электрооборудования повышенным напряжением
Регистрационный номер разрешения | Дата выдачи | Наименование заявителя | ИНН заявителя | Наименование энергоустановки | Адрес расположения объекта | Субъект РФ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7