Уполномоченному лицу

по работе со СМИ

Несчастные случаи и аварии, происшедшие в январе 2017 года

1.  11 января 2017 года в  АО «СИБЭКО»  Новосибирская ТЭЦ-4 при осмотре ячейки воздушного выключателя после аварийного отключения генератора ТГ-6 в помещении ЗРУ 110кВ электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций получил смертельную травму электрическим током.

2. 23 января 2017 года в  филиале «Шахта «Увальная» АО «УК Сибирская»  на сопряжении западного вспомогательного ствола пласта 67   с поверхностной галереей при разъединении трубопровода сжатого воздуха быстроразъемным соединением  был   тяжело травмирован электрослесарь,           умер в больнице 31 января 2017 года.

Помощник руководителя                                                      В.М. Рычковский

Начальник отдела разрешительной

и контрольно-аналитической деятельности                          В.З. Шайдулин