Уполномоченному лицу

по работе со СМИ

Несчастные случаи и аварии, происшедшие в июле-августе 2016 года

1.  09  июля  2016 года  в  ОАО «Томскгазпром» при производстве работ в ЗРУ-35кВ подстанции «Энергокомплекс-2» Казанского нефтегазоконденсатного месторождения электромонтер по ремонту                и обслуживанию электрооборудования цеха электроснабжения получил смертельную травму электрическим током.

2.  02 августа 2016 года в ООО «Шахта Листвяжная» при производстве работ по монтажу и доставке оборудования в монтажной камере 1103 «бис» произошло падение секции крепи, в результате чего смертельно травмирован машинист подземных установок.

3. 03  августа  2016 года  в    АО  «Региональные  электрические  сети»

г. Новосибирск.  Для определения объемов работ по восстановлению контура заземления  ПС «Межовка» электромонтер приблизил металлический прут на недопустимое расстояние к токоведущим частям ОРУ-110кВ, находящимся под напряжением, и был смертельно поражен электротоком. Мастер участка, пытавшийся предотвратить несчастный случай, получил ожоги тела. Групповой несчастный случай со смертельным и тяжелым исходом.

4. 06 августа 2016 года  в АО  «СУЭК-Кузбасс»  шахта                             имени В.Д. Ялевского в путевом стволе пласта 52 горный мастер стационарных установок  при попытке произвести посадку на грузовую платформу  движущегося состава напочвенной дороги попал под грузовую тележку и  получил  смертельную травму.

5. 07 августа 2016 года в ООО «Шахта «Юбилейная» в путевом уклоне пласта 16  произошло обрушение пород кровли в  15 метрах от забоя на протяжении 7 метров. Два работника подрядной организации ООО «Технология  горного  строительства Эксперт» смертельно травмированы обрушившейся горной массой. Авария с групповым несчастным случаем.

6. 07 августа 2016 года в Филиале ПАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасское ПМЭС произошло отключение ВЛ 500 кВ «Ново-Анжерская-Томская» из-за повреждения изоляторов. Авария, пострадавших нет.

Помощник руководителя                                                           В.М. Рычковский

Начальник отдела разрешительной

и контрольно-аналитической деятельности                          В.З. Шайдулин