Уполномоченному лицу

по работе со СМИ

Несчастные случаи и аварии, происшедшие в октябре 2016 года

1.  04 октября 2016 года в ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» произошло отключение ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь и ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь     с отпайкой на подстанции  Безруковская   с неуспешным автоматическим повторным включением от действия защит, что вызвало прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии. Авария, пострадавших нет.

2. 04 октября 2016 года в ЗАО «Распадская-Коксовая»  при проведении  вентиляционного штрека 3-1-1 бис ученик машиниста горных выемочных машин получил  смертельную травму исполнительным органом комбайна, находясь в опасной зоне работающего исполнительного органа комбайна КП-21.

3. 27 октября 2016 года на обогатительной фабрике ООО «Шахта №12» ЗАО «Стройсервис» при выполнении ремонтных работ произошло возгорание  галереи  ленточных конвейеров с последующим обрушением     её конструкций. Авария, пострадавших нет.

4. 30 октября 2016 года на шахте им. С.Д. Тихова ООО «Кокс-Майнинг» при выполнении работ по демонтажу электродвигателя маслостанции проходческого комбайна  КСП-35  машинист горных выемочных машин был прижат электродвигателем к почве выработки, в результате чего получил травму, несовместимую с жизнью.

Начальник отдела разрешительной

и контрольно-аналитической деятельности                          В.З. Шайдулин

Помощник руководителя                                                      В.М. Рычковский