Несчастные случаи и аварии, произошедшие в августе 2013 года

1. 03 августа 2013г.  ОАО «Региональные электрические сети», филиал «Карасукские электрические сети» ОАО «РЭС», р.п. Краснозерское, электромонтер оперативно-выездной бригады поднялся  на ВЛ-0,4 кВ для осмотра кабеля и попал под напряжение. Электротравма со смертельным исходом.

2. 03 августа 2013г. ОАО «Омскгоргаз», г. Омск, при прокладке теплотрассы предприятием ООО «Спецтеплострой» на участке газопровода среднего давления был поврежден подземный полиэтиленовый газопровод, в результате чего произошел выход газа без возгорания. Авария.

3. 05 августа 2013г. Энергоуправление ОАО «СУЭК-Кузбасс», г. Ленинск-Кузнецкий, Шахтоуправление «Котинское», при демонтаже кабельной линии с опоры ВЛ 6 кВ электромонтер оперативно-выездной бригады, спускаясь с опоры, попал под напряжение и получил электротравму, несовместимую с жизнью.

4. 12 августа 2013г.  ЗАО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное», при ведении работ по проходке  Центрального путевого ствола, во время крепления забоя произошло отслоение куска угля, которым был смертельно травмирован машинист горно-выемочных машин.

5. 19 августа 2013г. ОАО «Газпром газораспределение Барнаул», Алтайский край, Тальменский район, р.п. Тальменка, грузовой автомобиль повредил надземный переход газопровода низкого давления с выходом газа. Авария.

6. 28 августа 2013г.   Западно-Сибирская ТЭЦ – филиал ОАО «ЕВРАЗ-ЗСМК», г. Новокузнецк,  в результате короткого замыкания на кабельной муфте отходящей кабельной линии произошло отключение ТГ-3 (60 МВт) и аварийная разгрузка ЗС ТЭЦ. Авария.