Несчастные случаи и аварии, происшедшие в июле 2013 года

1. 03 июля 2013г. в ОАО «Омскэлектро» (г. Омск), при выполнении работ по чистке изоляции на сборных шинах секции 10кВ  РП-470 был смертельно поражен электрическим током электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий.

2. 03 июля 2013г. в ЗАО «Сибирские ресурсы» ш. Владимирская, при производстве работ по демонтажу арочного крепления в вентиляционной сбойке лавы №8 произошло обрушение пород кровли. Под завалом смертельно травмирован проходчик подготовительного участка.

3. 09 июля 2013г. в ЗАО «Капролактам Кемерово», цех водорода, отделение медно-аммиачной очистки, корпус 634/635 отм.-5,00м, аппаратчик очистки газа была обнаружена без сознания на отметке -5,00м в корпусе отделения, не приходя в сознание умерла.

4. 10 июля 2013г. в филиале ЗАО «Электросеть» г. Междуреченск. При производстве капитального ремонта в трансформаторной подстанции ТП №23 напряжением 6/0,4 кВ  электромонтер попал под напряжение 6 кВ и получил смертельную электротравму.

5. 12 июля 2013г. в ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Краснобродский угольный разрез» Новосергеевское поле, горный участок №4, при подключении ЯКУ-1 №31-н  ВЛ-6 кВ фидера ф.17 п/с 16 электрослесарь дежурный по ремонту оборудования  упал с опоры и получил травму несовместимую с жизнью.

6. 12 июля 2013г. в ОАО «Газпром газораспределение Барнаул» Алтайский край, Зональный район, с. Зональное произошла авария - при установке опор электропередач ООО «Алтэса» был поврежден распределительный газопровод высокого давления в с. Зональное, авария устранена.

7. 24 июля 2013г. на ОАО «ЦОФ «Абашевская» г. Новокузнецк,  при выполнении работ по запуску скребкового конвейера, электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования цеха обогащения был  обнаружен начальником смены в хвостовике скребкового конвейера без признаков жизни.

8. 28 июля 2013г. на ОАО «Шахта «Большевик» при обследовании горных выработок обнаружено нарушение целостности перемычки в сбойке №4 и зафиксировано содержание оксида углерода (СО) на дегазационной установке, работающей на лаву 30-51. Авария - Взрыв метана.