Уполномоченному лицу

по работе со СМИ

Несчастные случаи и аварии, происшедшие в сентябре 2017 года

1. 08 сентября 2017 года в  АО «РЭС»  при выполнении работ по очистке территории реакторов ОРУ-110 кВ  Новосибирской   ТЭЦ   от растительности  электромонтер   приблизился на недопустимое расстояние     к спуску ВЛ 110 кВ на реактор, находящийся под напряжением,  и получил смертельную травму электротоком.

Помощник руководителя                                                      В.М. Рычковский

Начальник отдела разрешительной

и контрольно-аналитической деятельности                          Е.В. Шайдулина